[](https://corh.it/)

SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA ALLA FIAMMA CORH – Voci di capitolato rev. di Aprile 2022

4. Vernice intumescente CORH VTM



**COD. ARTICOLO**

CORH VTM 2140

# DESCRIZIONE SINTETICA

CORH VTM – Vernice intumescente per tubi metallici non isolati e tubi combustibili di piccolo diametro

# VOCE DI CAPITOLATO per tubi metallici non isolati

CORH VTM - Fornitura e posa di vernice intumescente a base di resina sintetica CORH VTM aventi caratteristiche di resistenza al fuoco fino a EI 120, da applicare su entrambi i lati degli attraversamenti di tubazioni metalliche non isolate (acciaio, ghisa, rame) o di tubazioni combustibili fino a diametro 40 mm (PE-X, PE-HD, PP, PVC-U). Certificato ETA e con marcatura CE.

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio



**CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE**

Facile applicazione con spatola o pennello direttamente sulla tubazione e partizione Disponibile in due formati: secchio o cartuccia

[Video di applicazione](https://www.youtube.com/watch?v=uf53ZZmSaho)

Ulteriori informazioni riguardo le caratteristiche tecniche del prodotto al link: <https://corh.it/prodotti/corh-vtm-vernice-intumescente/>

CORH S.r.l. | Via Vittorio Veneto, 63 – 12030 Caramagna Piemonte (CN) | Tel. 0172.829703-0172.829900 |

E-mail: [info@corh.it](mailto:info@corh.it) | Sito: [www.corh.it](http://www.corh.it/)